Luba

elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks

Vastuseks Teie_________________________ taotlusele_________20__.a. elektri-

(isik, kes luba taotles )

paigaldise omanik

lubab tegutseda

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(elektripaigaldise nimetus, tegutsemise koht)

kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

1. Elektriseadmete väljalülitamisega, väljalülitamiseta (mittevajalik läbi kriipsutada);

2. Elektriseadmete maandamisega või maandamiseta (mittevajalik läbi kriipsutada);

3. Mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui_____meetrit ei ole lubatud ja on eluohtlik.

4.Elektriseadmete väljalülitamise vajadusel tagab väljalülitamise ja maandamise elektripaigaldise omanik pärast tegutsemiseks loa taotlenud isiku poolt eelneval päeval kinnituse saamist tegutsemise kohta telefonil_____________.

5. Elektriseadmete väljalülitamise korral võib tegutsemist alustada pärast elektripaigaldise omanikult teate saamist eletriseadmete väljalülitamise ja maandamise kohta.

6. Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale telefonil ________. Elektriseadme väljalülitamise korral peab teade olema kirjalik ja selles peab olema märgitud, et inimesed on eemaldatud ja elektriseadme võib sisse lülitada.

7. Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta elektriohutuse nõudeid või tekib vajadus elektriseade avariiliselt sisse lülitada.

Loa väljastas________________________________________________________

(amet, nimi, allkiri)

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

Loa saaja____________________________________________________________

(amet, nimi, allkiri)

____________________20__.a.